провела проверку готовности дошкольных образовательных учреждений города Минусинска к  2017/2018 учебному году.

По результатам работы комиссии установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 «Метелица»__________

комбинированного вида», зарегистрирован 23 декабря 2015г., Изменения в Устав, зарегистрированы 31 марта 2016г., Изменения в Устав, зарегистрированы 29 июня 2016г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, от 09.12.2002г., серия 24 № 000854612, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации от 29.03.2000г. серия 24  № 0115996_________________________

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, серия 24 ЕИ № 240530 от 20.08.2009г._____________________

(на правах оперативного управления или передачу в собственность образовательному учреждению, дата, № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) ___Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком площадью_______

13363 кв. м, серия 24 ЕИ, № 240529 от 20.08.2009г._________________________________

(наименование документов, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минообразования РФ от 17.11.94,  № 442

Лицензия серия РО, № 044027 Регистрационный № 6806-л от 05 апреля 2012г., срок__ действия лицензии бессрочно, Приложение № 1 к лицензии серия РО, № 044027, от 05 апреля 2012г. Регистрационный № 6806-л, реализуются образовательная программа дошкольного образования, адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированная__________ образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития_______

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеются ли приложения, соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5. Наличие необходимых документов для осуществления деятельности (устава, свидетельства о государственной регистрации, приказа о государственной аккредитации (аттестации), свидетельства о государственной аккредитации, договора с родителями (законными представителями), годового плана работы, должностных инструкций, книги движения детей, книги приказов, плана повышения квалификации педагогических работников и т.д.)

имеются в наличии

6. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий, %) 100%

7. В   2017/2018 учебном   году   в дошкольном   образовательном учреждении

Укомплектовано _11__ групп с общим количеством _221__ воспитанников.

Нормативы, указанные в лицензии: __нет__

Фактическая наполняемость групп:

первые группы раннего возраста (кол-во) _____нет______, детей ___________ (чел.)

вторые группы раннего возраста (кол-во)  _____нет______, детей ___________(чел.)

первые младшие группы (кол-во) __нет_______, детей __________ (чел.)

вторые младшие группы (кол-во) ___3______, детей ___72_______ (чел.)

средние группы (кол-во) ___1_______, детей ___27_____ (чел.)

старшие группы (кол-во) ____4_____, детей ____70_____ (чел.)

подготовительные к школе группы (кол-во) ___3___, детей ___52_____ (чел.)

разновозрастные группы (кол-во) __ нет _____, детей ________ (чел.)

В том числе:

- группы с круглосуточным пребыванием (кол-во) ____ нет ___, детей _________(чел.)

- группы кратковременного пребывания (кол-во) ____ нет ___, детей __________(чел.)

8.  Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-образовательной работы _________________ готов, _соответствует  ____________________________________

(соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ)

9. Наличие режима работы образовательного учреждения, сетки  занятий по группам, количество занятий, правильное сочетание  занятий  в  течение дня и недели ________________имеется, соответствует требованиям__________________________

10. Территория:

-  общая площадь участка (м2) ___13363,00 кв. м

- состояние искусственного покрытия на участке __________хорошее_______________

- состояние ограждения, его соответствие СанПиН  _____состояние _хорошее,_______ соответствует СанПиН______________________________________________________

- площадь озеленения (м2) _12014,30 кв. м.______________________________________

10.1. Существуют  ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной  близости от территории образовательного учреждения  _____нет____________________

(если есть указать какие)

10.2. Наличие дорожных знаков, искусственных неровностей при подъезде к дошкольному образовательному учреждению _______имеются__________________

10.3. Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования      готовы

10.4. Наличие и состояние цветника __ имеется, состояние хорошее ______________

10.5. Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников _ имеется_______               в наличии, состояние отличное________________________________________________

10.6. Наличие договора о вывозе мусора (№ и дата заключения договора) _Контракт № 2017/815 от 20.01.2017_____________

11. Здание, общее состояние помещений ___состояние___хорошее___________________

11.1. Дата проведения ремонта:

- капитального -  ____ не проводился __________________

- текущего __01.06.2017г. по 31.07.2017г ______________________

11.2. Искусственное освещение, его состояние ________имеется, соответствует_____ требованиям_________________________________________________________________

11.3. Естественное освещение ____соответствует требованиям____________________

11.4. Работа вентиляции (фрамуг; на пищеблоке – принудительной) _______________________соответствует требованиям__________________________

12. Организация питания детей:

12.1. Обеспеченность технологическим оборудованием (%)_100%_____, его техническое состояние, в соответствии с установленными требованиями исправно _________________

12.2. Санитарное состояние пищеблока соответстует требованиям, подсобных помещений для хранения продуктов соответстует требованиям, цехов, участков соответстует требованиям, обеспеченность посудой __100%___

- наличие аварийного титана для кипячения воды __ имеется ________

- электроплита, её техническое состояние __ имеется, состояние отличное __________

- состояние разделочных столов _ состояние отличное ____________________________

- наличие и состояние разделочных  досок, ножей, их маркировка и хранение  ________

имеется, состояние отличное, соответствует требованиям _____________________

- наличие и  состояние  посуды для хранения и приготовления продуктов, её маркировка

и хранение _ имеется, соответствует требованиям ____________________________

- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество __1, состояние____________ отличное_____________________________________________________________________

- условия для  мытья  посуды  и  ее  хранения,  наличие   горячей воды соответствуют требованиям, горячая вода имеется____________________________________________

- котломоечная, ее оборудование  __имеется______

- наличие и маркировка уборочного инвентаря  ___имеется______

12.3. Проведение дератизации помещений (дата проведения последней) _Контракт № 0114/4 ФБ от 20.01.2017г. последняя проверка 03.07.2017г.______________

12.4. Наличие санитарных книжек у персонала _________в наличии имеются_________

12.5. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность

столовой и её работников  __имеется__________

13. Кладовые

- дата последнего проведённого ремонта  ____19.07.2017___________

- хранение сыпучих продуктов __соответствует требованиям___________________

- хранение скоропортящихся продуктов  __соответствует требованиям__________

- наличие, состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и

т.д.) __ имеется, состояние хорошее _______

14. Прачечная (наличие и состояние оборудования) ___ имеется, состояние хорошее __

15. Дезрежим дошкольного образовательного учреждения

- наличие, качество  применяемых дез.средств  __ имеется, качество соответствует санитарным требованиям____________________________________________________

- место для их приготовления  __ санитарная комната __________________________

- тара _имеется__________

- соблюдение режима обработки  ____соблюдается__________

16. Медицинское обеспечение:

16.1. Наличие кабинета врача  _имеется_______

16.2. Наличие процедурной  _имеется_______

16.4. Наличие кабинета педагога-психолога _имеется_______

16.5. Наличие изолятора для заболевшего ребёнка _имеется_______

16.6. Дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей __нет__________

16.7. Наличие медицинской документации (медицинские книжки,  журнал  учета

прохождения медосмотров, журналы бракеража, санитарный журнал, инструкции

по эксплуатации медицинского оборудования) __имеется_______

16.8. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников

__ врач-педиатр, медицинская сестра, договор № 2 МУЗ «Минусинская городская______ детская поликлиника» от 01.09.2009г___________________________

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).

16.9. Обеспеченность медицинским оборудованием (%)_100%_____

16.10. Обеспеченность медикаментами (%)  _100%_____

17. Персонал, прошедший медицинский осмотр (%)  _100%______

18. Выполнение предписаний Роспотребнадзора _____выполнены__________

18.1. Наличие утверждённого перспективного плана по устранению замечаний РПН  _________имеется_________

19. Организация питьевого режима __ соблюдается_________

20. Готовность  групповых  комнат, их техническое   состояние _ готовы, состояние  хорошее _____________________________________________________________________

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, естественное, смешанное и др.), достаточность освещённости  (%)смешанное, люминесцентное, 100%

22. Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _ имеется, состояние, хорошее,____________ промаркировано______________________________________

23. Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен _ обеспечено,_ соответствует санитарным требованиям, 3 смены, состояние отличное _____

24. Обеспеченность работников спецодеждой, местом её хранения _ обеспечены ______

25. Состояние предметно-развивающей среды  _ состояние _хорошее _______

26. Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом _ обеспечены ________

27. Наличие и маркировка уборочного инвентаря _ имеется, промаркировано _________

28. Наличие пылесосов ___9________

29. Наличие и состояние специально оборудованных помещений для дополнительного образования  __нет_______

30. Наличие, состояние зала для музыкальных занятий, его готовность _ имеется, _ готов, состояние отличное___________________________________________________

31. Санитарное и техническое состояние спортзала,  открытых  спортплощадок, оборудования и инвентаря _______соответствуют требованиям ___________________

32. Наличие бассейна, его техническое и санитарное состояние __имеется, состояние  хорошее_____________________________________________________________________

33. Наличие и состояние развивающих технических средств (телевизор, DVD, компьютер,   муз.центр, проектор, и др) 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 DVD плеер, , 1 видеокамера, 2 мультимедиапроектора, 2 музыкальных центра, 8 компьютеров, 2 ноутбука состояние хорошее __

34. Энергоснабжение:

34.1. Наличие и состояние сетей и коммуникаций, сан.-тех. приборов и оборудования:

-электроснабжение __ имеется, состояние хорошее ________

-теплоснабжение _ имеется, состояние хорошее _______

-водоснабжение(гор., хол.) __ имеется, состояние хорошее _______

34.2. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы, ее состояние  готово, центральное отопление, состояние хорошее __ _

Промывка, опрессовка отопительной системы (вып./не вып.)  ___выполнено,___________ ________Акт от  26.05.2017____________________________________________________

( № акта, дата)

34.3. Энергосбережение:

- наличие, исправность счётчиков на холодной воде _ имеются, исправны ________

- наличие, исправность счётчиков на горячей воде _ имеются, исправны ________

- наличие, исправность счётчиков по теплу _ имеются, исправны ________                                                                                                 34.4. Обученность персонала:

- по эл. безопасности ___3 чел._______

- по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок _____2 чел.________

35.Техническое состояние зданий и сооружений, организация их эксплуатации

35.1. Наличие технического паспорта на здание __имеется________

35.2. Наличие, качество заполнения журнала по эксплуатации здания _____________имеется, соответствует требованиям_____________________________

35.3. Наличие актов сезонных проверок тех.состояния здания (указать № акта и дату последней) _____Акт № 34 от 17.03.2017_______________________________________

35.4.Фактическое состояние здания, сооружений _хорошее________

36. Антитеррористическая защищённость __имеется______________

36.1. Оборудованы:

- прямой связью с органами МВД __нет_______

- кнопкой экстренного вызова (КЭВ) ____да_________

- телефонным аппаратом с определителем № (при отсутствии КЭВ) _ да___________

- системами видеонаблюдения _нет_______

36.2. Состояние охраны:

- частное охранное предприятие _нет_______

- вневедомственная  _нет_______

- сторожа  _3 сторожа ______

- другие виды охраны_вахтер_______

- не охраняется _нет_____

36.3. Наличие ограждения  по периметру территории, его состояние _ имеется, хорошее

37. Пожарная безопасность:

37.1.  Наличие и состояние противопожарного оборудования:

а) автоматическая пожарная сигнализация (наличие, исправность) имеется, исправна

б) система оповещения при пожаре (наличие, исправность) имеется, исправна

в) система тревожной сигнализации (наличие, исправность имеется, исправна

г) система дымоудаления (наличие, исправность) ____нет_________________________

д) аварийное освещение здания (наличие, исправность __ имеется, исправно _______

е) пожарное водоснабжение:

-пожарные гидранты _2____

-внутренние пожарные краны __6__

-пожарные рукава ___6_____

-огнетушители __18______

-пожарные щиты  ___1_____

-др. средства борьбы с огнем __нет________

37.2.Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций (пропитано/ требуется пропитать, дата следующей пропитки) пропитано, Акт о проведении пропитки______ стеллажей в складских помещениях от 04.07.2016 г. следующая___________________ пропитка_04.07.2019г., Акт проведения пропитки малых форм от 07.08.2015г.,_следующая пропитка 07.08.2018г.___________________

37.3. Проверка сопротивления изоляции электропроводок, электрооборудования и заземления электрооборудования (дата, и номер акта) _Технический отчет № 13 от 22.06.2017_____________________________

37.4. Соответствие путей эвакуации установленным нормативам _соответствует______

37.5. Выполнение предписаний Пожнадзора (при наличии не выполненных -указать их количество и причину не выполнения) _выполнены_________

37.6. Обучение персонала мерам пожарной безопасности (ПТМ, инструктажи, тренировки по эвакуации персонала и т.п.)  __обучены__________

38. Организация работы по охране труда:

38.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц  (№; дата) _Приказ № 204 от 02.08.2017___________________

38.2. Наличие приказа либо положения о распределении функциональных обязанностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих, тех. персонала по охране труда. Их внесение в должностные инструкции  ______Приказ № 120 от 24.06.2013г., внесены____

38.3. Обученность персонала по охране труда  _100%________

38.4. Наличие планов работы по охране труда на новый учебный год ___ имеется _____

38.5. Наличие утверждённого перечня  и инструкций по охране труда ___ имеется ____

38.6. Наличие Соглашения по охране труда __ имеется __________________________

38.7. Наличие протокола собрания о выборе уполномоченных по охране труда

Протокол № 1_02.08.2017г.___

38.8. Наличие приказа об организации трёхступенчатого контроля за состоянием охраны

труда в дошкольном образовательном учреждении (№, дата) _______________________

Приказ № 191 от 01.08.2017г.___________________________________________________

38.9. Наличие перечней на обеспечение персонала спецодеждой, СИЗ, мылом, моющими и обеззараживающими средствами __ имеется ________________

38.10. Наличие и организация делопроизводства по охране труда ___ имеется _________

38.11. Аттестация рабочих мест по охране труда  ___ проведена, Приказ № 269-А

«О завершении аттестации рабочих мест по условиям труда в МДОБУ «Детский сад № 2» от 10.12.2013г.__

39. Наличие приказа о создании комиссии по ГО и ЧС (№ и дата) _Приказ №189 от 01.08.2017г._________________